## Method Comparison
Total T4
Quantitative Method Comparison
Laboratory:
| Method being evaluated (Y): |  |  | Roche e-411 |  |  |  | Date: | 2019-10-14
| Reference Method (X): |  |  | Roche - LabCorp |  |  |  | Total Allowable Error (TEa):
|  |  | Analyte: | Total T4 |  |  |  | Conc. | Pct.
|  |  | Units: | ug/dL |  |  |  | 0.2 | 10
Analyst:
Experiment: PASSED
Spec# | X | Y | Δ | Error Index | High lmt | Low lmt | Grade
1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.97 | 2.43 | 1
2 | 7.84 | 7.24 | -0.6 | -0.76531 | 8.624 | 7.056 | 1
3 | 7.21 | 7.57 | 0.36 | 0.49931 | 7.931 | 6.489 | 1
4 | 7.36 | 7.13 | -0.23 | -0.3125 | 8.096 | 6.624 | 1
5 | 7.14 | 7.41 | 0.27 | 0.37815 | 7.854 | 6.426 | 1
6 | 6.84 | 6.79 | -0.05 | -0.073099 | 7.524 | 6.156 | 1
7 | 3.92 | 4.13 | 0.21 | 0.53571 | 4.312 | 3.528 | 1
8 | 9.08 | 9.52 | 0.44 | 0.48458 | 9.988 | 8.172 | 1
9 | 5.09 | 5.27 | 0.18 | 0.35363 | 5.599 | 4.581 | 1
10 | 5.38 | 5.16 | -0.22 | -0.40892 | 5.918 | 4.842 | 1
11 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 0.24691 | 8.91 | 7.29 | 1
12 | 7.03 | 6.87 | -0.16 | -0.2276 | 7.733 | 6.327 | 1
13 | 6.71 | 6.35 | -0.36 | -0.53651 | 7.381 | 6.039 | 1
14 | 6.58 | 6.43 | -0.15 | -0.22796 | 7.238 | 5.922 | 1
15 | 6.77 | 6.51 | -0.26 | -0.38405 | 7.447 | 6.093 | 1
16 | 8.01 | 7.88 | -0.13 | -0.1623 | 8.811 | 7.209 | 1
17 | 4.6 | 4.59 | -0.01 | -0.021739 | 5.06 | 4.14 | 1
18 | 8.48 | 8.42 | -0.06 | -0.070755 | 9.328 | 7.632 | 1
19 | 17.9 | 18.07 | 0.17 | 0.094972 | 19.69 | 16.11 | 1
20 | 16.4 | 18.1 | 1.7 | 1.0366 | 18.04 | 14.76 | 0
Mean | 7.657 | 7.722 | 0.065 | 0.021956 |  |  | 19
Min | 2.7 | 2.7 | -0.6 | -0.76531
Max | 17.9 | 18.1 | 1.7 | 1.0366
Slope |  | 1.0686
Intercept |  | -0.46001
Correl. Coef. (R) |  | 0.99491
|  |  |  | Accepted by: |  | _____________________________________ |  |  |  | Date:_____________

## Alt Method Comparison
[6 empty] | Alternate (Quantitative) Method Comparison | [10 empty] | 0
-7.6531
4.9931
[6 empty] | Method being evaluated: |  |  | Roche e-411 |  |  |  |  | Date: | 43752 |  | -3.125
[7 empty] | Reference Method: |  | Roche - LabCorp |  |  |  |  | Total Allowable Error (TEa): |  |  | 3.7815
[8 empty] | Analyte: | Total T4 |  |  |  |  | Conc. | Pct. |  | -0.73099
[8 empty] | Units: | ug/dL |  |  |  |  | 0.2 | 10 |  | 5.3571
4.8458
Spec# | X | Y | ∆ | ((Y-X)-Bias)^2 | [12 empty] | 3.5363
1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.004225 | 0.00022237 | [11 empty] | -4.0892
2 | 7.84 | 7.24 | -0.6 | 0.44222 | 0.023275 | [11 empty] | 2.4691
3 | 7.21 | 7.57 | 0.36 | 0.087025 | 0.0045803 | [11 empty] | -2.276
4 | 7.36 | 7.13 | -0.23 | 0.087025 | 0.0045803 | [11 empty] | -5.3651
5 | 7.14 | 7.41 | 0.27 | 0.042025 | 0.0022118 |  | 0 | -0.46001 | [8 empty] | -2.2796
6 | 6.84 | 6.79 | -0.05 | 0.013225 | 0.00069605 |  | 2.7 | 2.7 | [8 empty] | -3.8405
7 | 3.92 | 4.13 | 0.21 | 0.021025 | 0.0011066 | [11 empty] | -1.623
8 | 9.08 | 9.52 | 0.44 | 0.14063 | 0.0074013 | [11 empty] | -0.21739
9 | 5.09 | 5.27 | 0.18 | 0.013225 | 0.00069605 | [11 empty] | -0.70755
10 | 5.38 | 5.16 | -0.22 | 0.081225 | 0.004275 | [11 empty] | 0.94972
11 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 0.018225 | 0.00095921 | [11 empty] | 10.3659
12 | 7.03 | 6.87 | -0.16 | 0.050625 | 0.0026645
13 | 6.71 | 6.35 | -0.36 | 0.18062 | 0.0095066
14 | 6.58 | 6.43 | -0.15 | 0.046225 | 0.0024329
15 | 6.77 | 6.51 | -0.26 | 0.10562 | 0.0055592 |  | X Method |  | Y Method |  |  | 95% Conf. Limits |  |  |  | Grade
16 | 8.01 | 7.88 | -0.13 | 0.038025 | 0.0020013 |  | MDP |  | Pred. MDP |  |  | Low |  | High
17 | 4.6 | 4.59 | -0.01 | 0.005625 | 0.00029605 | 0.2 | 2 |  | 1.6771 |  |  | 1.4112 |  | 1.943 |  | Unacceptable
18 | 8.48 | 8.42 | -0.06 | 0.015625 | 0.00082237 | 0.5 | 5 |  | 4.8828 |  |  | 4.5404 |  | 5.2252 |  | Acceptable
19 | 17.9 | 18.07 | 0.17 | 0.011025 | 0.00058026 | 1 | 10 |  | 10.2256 |  |  | 9.7558 |  | 10.6955 |  | Acceptable
20 | 16.4 | 18.1 | 1.7 | 2.6732 | 0.1407 | 1.5 | 15 |  | 15.5685 |  |  | 14.9711 |  | 16.1659 |  | Acceptable
Mean | 7.657 | 7.722 | 0.065 | 6.3795e-30 | 0.21456 | 2 | 20 |  | 20.9113 |  |  | 20.1864 |  | 21.6362 |  | Acceptable
SD | 3.6167 | 3.8844 | 0.46321 |  |  | 0.2
Bias |  |  | 0.065 | 3.3576e-31
0.065
Regression Statistics
[8 empty] | Slope | 1.0686 | ± | 0.025497 |  | 1.0686 | -0.46001
| Interc? | -0.46001 | [5 empty] | Intercept | -0.46001 | ± | 0.21493 |  | 0.025497 | 0.21493
| 0 | 0 | [5 empty] | Std Err Est | 0.40196 |  |  |  | 0.98986 | 0.40196
| 2.97 | 2.43 | [5 empty] | slope err | 0.025497 |  |  |  | 1756.3874 | 18
| 8.624 | 7.056 |  |  |  |  | Correl Coef (R): |  | 0.99491 |  |  |  | 283.7816 | 2.9083
| 7.931 | 6.489 |  |  |  |  | Bias: |  | 0.065
| 8.096 | 6.624 |  |  |  |  | X Mean ± SD: |  | 7.657 | ± | 3.6167
| 7.854 | 6.426 |  |  |  |  | Y Mean ± SD: |  | 7.722 | ± | 3.8844
| 7.524 | 6.156 |  |  |  |  | Std Dev Diffs: |  | 5.7945e-16
| 4.312 | 3.528
| 9.988 | 8.172
| 5.599 | 4.581
| 5.918 | 4.842
| 8.91 | 7.29
| 7.733 | 6.327
| 7.381 | 6.039
| 7.238 | 5.922
| 7.447 | 6.093
| 8.811 | 7.209
| 5.06 | 4.14
| 9.328 | 7.632
| 19.69 | 16.11
| 18.04 | 14.76

## Sigma Metric
[8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 15
Regression Experiment |  |  | Precision Experiment |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1
Units | ug/dL |  |  | Mean | %CV |  | Medical Decision Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Slope | 1.0686 |  | 1 | 5 | 0.8 | -0.06 | MDP | 2 | 5 | 10 | 15 | 20
Intercept | -0.46001 |  | 2 | 10 | 0.5 |  | Predicted MDP | 1.6771 | 4.8828 | 10.2256 | 15.5685 | 20.9113
|  |  | 3 | 15 | 1 | 0.1 | Allowable Err | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
[7 empty] | Systematic Err | 0.32288 | 0.11718 | 0.22565 | 0.56848 | 0.91131
[7 empty] | Random Err | 0.016 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.2
|  | Conc. | Percent |  |  |  | Sigma Metric | -7.6798 | 9.5705 | 15.487 | 6.2101 | 5.4435
Total Allowable Error |  | 0.2 | 10 |  |  |  |  | Unacceptable | Six Sigma | Six Sigma | Six Sigma | Good
[5 empty] | High | Low | high or low | High∆ | Low∆ | app.∆ | ABS(High-low) | inapp %CV | %CV∆ | Midrat | rat%cv
|  |  |  | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | < | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
|  |  |  | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8
|  |  |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | #N/A | 15 | 15 | ERROR | 5 | 5 | > | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
[7 empty] | se% | 161.4% | 23.44% | 22.56% | 37.9% | 45.57%
[7 empty] | re% | 8% | 8% | 5% | 10% | 10%